## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ____2016___ год
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-39 ф.Кирова | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 19,10,2015.01.24 | 20,20,2015.01.24 | 20,20,2015.01.24 | 1 | 0.063 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
2 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-7 ф.Мотова | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12,00,2016.05.10 | 13,00,2016.05.10 | 13,00,2016.05.10 | 1 | 0.085 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
3 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-208 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 10,00,2016.05.14 | 12,40,2016.05.14 | 12,40,2016.05.14 | 1.5 | 0.0855 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
4 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-206 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 12,35,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 1 | 0.72 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
5 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-207 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,35,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 1 | 0.001 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
6 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-208 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 12,35,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 1 | 0.057 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
7 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-211 | ВЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 12,35,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 13,37,2016.06.23 | 1 | 0.049 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
8 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-13 | РУ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 19,10,2016.10.17 | 20,30,2016.10.17 | 19,10,2016.10.17 | 1.3 | 0.2912 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
9 | МУП "Электротепловые сети" | ТП-2184 | РУ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23,50,2016.11.08. | 13,10,2016.11.09. | 13,10,2016.11.09. | 13 | 0.156 | Оперативный журнал | МУП "Электротепловые сети" | 291.2
[31 empty] | 21.8 | 1.5077 |  |  | 1560