## Лист1
11 г о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого комплекса
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.427 | 0.427
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.257 | 0.249
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.46 | 0.46
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.185 | 0.173
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.445 | 0.4
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.519 | 0.519
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.17 | 0.17
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.127 | 0.127
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.265 | 0.212
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.295 | 0.283
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.248 | 0.234
12 | г. Троицк | ТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.21 | 0.21
13 | г. Троицк | ТП № 81 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.16 | 0.16
14 | г. Троицк | ТП № 82 | 6/0,4 | 0.36 | 0.34 | 0.34
15 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.2 | 0.2
16 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.215 | 0.203
17 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.233 | 0.225
18 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.194 | 0.194
19 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.249 | 0.249
20 | г. Троицк | ТП № 207 ул. | 6/0,4 | 0.36 | 0.335 | 0.335
21 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.275 | 0.275
22 | г. Троицк | ТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.177 | 0.177
23 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.33 | 0.33
24 | г. Троицк | ТП № 211 ул. | 6/0,4 | 0.36 | 0.26 | 0.215
25 | г. Троицк | ТП № 212 ул.Чкалова-Серафинович р-н Школа 47 | 6/0,4 | 0.56 | 0.46 | 0.46
26 | г. Троицк | ТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.28 | 0.28
27 | г. Троицк | ТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.28 | 0.28
28 | г. Троицк | ТП № 217 ул. С Лазо-Папова | 6/0,4 | 0.36 | 0.28 | 0.28
29 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.265 | 0.265
30 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.30894 | 0.309