## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на III квартал 2019 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, (кВ) | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, (МВт) | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, (МВт)
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.43034 | 0.40634
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20236 | 0.20236
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.49538 | 0.49538
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.17279 | 0.17279
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.46253 | 0.45353
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.5026 | 0.5026
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.17936 | 0.17936
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.09198 | 0.09198
9 | г. Троицк | ТП №36 ул.Заводская 9 | 6/0,4 | 0.56 | 0.54794 | 0.54794
10 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.26083 | 0.25283
11 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.249 | 0.249
12 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21155 | 0.20255
13 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.219 | 0.207
14 | г. Троицк | ТП №67 Квартал А-Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.56 | 0.56
15 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.21287 | 0.21287
16 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.33967 | 0.33967
17 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.33836 | 0.33836
18 | г. Троицк | ТП №88 ул. Красноармейская | 6/0,4 | 0.22 | 0.19184 | 0.19184
19 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.24769 | 0.24769
20 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.249 | 0.249
21 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.20433 | 0.20433
22 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.24966 | 0.24966
23 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.36 | 0.20564 | 0.20564
24 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.28054 | 0.28054
25 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.18396 | 0.18396
26 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.313 | 0.313
27 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.27265 | 0.26365
28 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимовича | 6/0,4 | 0.56 | 0.20761 | 0.20761
29 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.26346 | 0.26346
30 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.27528 | 0.27528
31 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.28711 | 0.28711
32 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.27528 | 0.27528
33 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.55 | 0.55
34 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.35741 | 0.34541
35 | г. Троицк | ТП № 89 молокозавод | 6/0,4 | 0.56 | 0.55 | 0.55
36 | г. Троицк | ТП-212П п. Морозкино | 10/0,4 | 0.22 | 0.219 | 0.219
37 | г. Троицк | ТП КОС п. ГРЭС (очистные) | 6/0,4 | 0.22 | 0.218 | 0.218