## I Квартал 2019
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на I квартал 2019 года.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.35938 | 0.35788
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.136 | 0.136
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.37909 | 0.37909
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.10643 | 0.094434
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.26149 | 0.26149
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.48224 | 0.48224
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.15505 | 0.15505
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.001971 | 0.001971
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.1176 | 0.1056
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.13403 | 0.13403
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.17148 | 0.16548
12 | г. Троицк | КТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.19776 | 0.18576
13 | г. Троицк | ТП № 182 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.22 | 0.237 | 0.23586
14 | г. Троицк | ТП № 82 ул.Племстанция 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23061 | 0.23061
15 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.30288 | 0.30288
16 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.21944 | 0.21944
17 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21287 | 0.20487
18 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.18396 | 0.18396
19 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.272 | 0.272
20 | г. Троицк | ТП № 207 ул. Дерибаса | 6/0,4 | 0.36 | 0.33178 | 0.33178
21 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.25886 | 0.25886
22 | г. Троицк | КТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.19184 | 0.19184
23 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.23652 | 0.23652
24 | г. Троицк | ТП № 211 ул. Деповская | 6/0,4 | 0.36 | 0.076869 | 0.067869
25 | г. Троицк | КТП № 212 ул.Чкалова-Серафимович р-н Школа 47 | 6/0,4 | 0.56 | 0.2155 | 0.2035
26 | г. Троицк | КТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.21418 | 0.20018
27 | г. Троицк | КТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.055188 | 0.043188
28 | г. Троицк | КТП № 217 ул. С Лазо-Попова | 6/0,4 | 0.36 | 0.22338 | 0.20938
29 | г. Троицк | ТП №115 ул. Гагарина 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.26477 | 0.26477
30 | г. Троицк | ТП № 168 ул. Майская 1 | 6/0,4 | 0.56 | 0.54991 | 0.54991
31 | г. Троицк | ТП № 172 ул. Ильина | 6/0,4 | 0.36 | 0.34492 | 0.34492