**Форма отчетности для организаций, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Челябинской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заказчик | Наименование и адрес объекта | Наименование ПС (ВЛ,ТП и пр.) | Реквизиты договора на технологическое присоединение (номер договора, дата заключения) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Категория надежности | Сумма по договору на технологическое присоединение, руб. (без ндс) | Фактическая оплата услуг на момент предоставления отчетности согласно договору на техприсоединение, руб. (без ндс) | Технические мероприятия | Фактические затраты сетевой организациина мероприятия по техприсоединению, руб. | Отметка об исполнении договора |
| **МУП «Электротепловые сети»** |
| 1 | Соболькина Ольга Вячеславовна | ул. П. Морозова, д. 47 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ -0,4 кВ | № 6246 «09» января 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.01.19** |
| 2 | Воронина Наталья Геннадьевна | ул. Веденеева, д. 79 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-212, ф. «Веденеева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6243 «27» декабря 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **13.02.19** |
| 3 | Близнец Екатерина Андреевна | ул. Дерибаса, д.1, кв.2; | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-208, ф. «Школа» ВЛ-0,4 кВ | № 6245 «09» января 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 | Строительство ВЛИ Договор подряда №101/19 от 29.07.19 | 88,984 тыс. руб | **16.09.19** |
| 4 | Иванова Елена Федоровна | ул. Кирова д. 11, кв. 7 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6248 «17» января 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **19.02.19** |
| 5 | Анохин Александр Александрович | ул. Вокзальная, д. 53 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-3, ф. «Поселок, Амур» ВЛ-0,4 кВ | № 6252 «26» февраля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **09.04.19** |
| 6 | Терещенко Анатолий Егорович | ул. Жданова 124 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП -205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛ-0,4 кВ. | № 6269 «04» марта 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **04.03.2019** |
| 7 | ИП Подвойская Лариса Павловна | ул. Кирова, д. 27 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ 6 кВ «ф.2 ТП 206», ТП 211 КЛ 6 кВ «ТП 1», ТП №1, ф. «Поселок» ВЛ-0,4 кВ | № 6267 «01» марта 019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **21.04.2019** |
| 8 | Романова Галина Алексеевна | ул. Русяева, д. 16 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6251 «12» февраля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **13.05.2019** |
| 9 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, п. ГРЭС, ул. Чайковского (от ул. Крупской до ул. просп. Культуры) | ПС 35/6 кВ «Энергетик», ф. «ЦРП-1» КЛ-6 кВ, ТП-2102, РУ-0,4 кВ ТП-2102 | № 6271 от 23.03.2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 10 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, п. ГРЭС, ул. Чайковского (от ул. просп. Культуры до ул. Строителей) | ПС 35/6 кВ «Энергетик», ф. «ЦРП-1» КЛ-6 кВ, ТП-2103, РУ-0,4 кВ ТП-2103. | № 6272 от 23.03.2019 г. | 5 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 11 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, п. ГРЭС, ул. Чайковского (от ул. Строителей до ул. Монтажников) | ПС 35/6 кВ «Энергетик», ф. «ЦРП-1» КЛ-6 кВ, ТП-2104, РУ-0,4 кВ ТП-2104. | № 6273 от 23.03.2019 г. | 5 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 12 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, п. Гончарка, ул. Интернациональная (от ул. Веденеева до Ж/д переезда) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-213-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Гастелло» ВЛИ-0,4 кВ | № 6274 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 13 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, п. Гончарка, ул. Деповская (от ул. Интернациональная до Ж/д поликлиники) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Магазин» ВЛ-0,4 кВ | № 6275 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 14 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Инженерная (от ул. Путевая до ул. Грузовая) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-3, ф. «Поселок, Станция» ВЛИ-0,4 кВ | № 6276 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 15 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Инженерная (от ул. Грузовая до ул. Островского) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6277 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 16 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Инженерная (от ул. Островского до ул. Гоголя) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. «ТП 50», ТП-50, ВЛ-6 кВ ф. «ТП 3-13», ТП 2, ф3. «Поселок, Городская-I» ВЛИ-0,4 кВ | № 6278 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 17 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Пушкина (от ул. Техническая до ул. Никитина) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-44, РУ-0,4 кВ ТП-44 | № 6279 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 18 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Пушкина (от ул. Никитина до ул. Гайдара). | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Инженерная-Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6280 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 19 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Пушкина (от ул. Гайдара до ул. Мичурина) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Пекарня» ВЛИ-0,4 кВ | № 6281 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 20 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещениег. Троицк, ул. Пушкина (от ул. Гоголя до ул. Лермонтова) | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ ф. «ТП 50», ТП-50, ВЛ-6 кВ ф. «ТП 3-13», ТП 2, ф3. «Поселок, Городская-2» ВЛИ-0,4 кВ | № 6282 от 23.03.2019 г. | 3 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 21 | Лахтина Ольга | ул. Мотова, д. 87 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-7, ф. «Мотова 12 кв.дом» ВЛИ-0,4 кВ | № 6286 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **15.04.19** |
| 22 | Дедкова Светлана Юрьевна | ул. Пушкина, д. 52 А | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Магазин» ВЛИ-0,4 кВ | № 6289 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 | Строительство линии проводом СИП (согласно расчета) с установкой одной дополнительной опорыот опоры № 16 до опоры 16/1 ф. «Магазин» по ул. Пушкина от ТП-14 | 24,956 | **05.09.2019** |
| 23 | Федосеева Ирина Вячеславовна | ул. Бугристая, д.7 А | Тяговая подс танция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Почта» ВЛИ-0,4кВ | № 6290 «06» апреля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **22.04.2019** |
| 24 | Крохин Владимир Ильич | ул. Русяева, дом 133 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-23, ф. «Русяева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6254«26» февраля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **26.04. 2019** |
| 25 | Демина Лариса Александровна | ул. Гастелло, д. 5, кв. 6 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, ТП-214, ф. «Гастелло» ВЛИ-0,4 кВ | № 6291 «06» апреля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **06.05.2019** |
| 26 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещение | ПС 35/6 кВ «Жиркомбинат», ф. «Племстанция» ВЛ-6 кВ, ТП-81,РУ-0,4 кВ ТП-81. | № 6292 «08» апреля 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ООО «Интерсвязь-5» | г. Троицк, в 20 м. Северо-восточнее от ж/д по ул. Кирова д. 33 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ВЛ 6 кВ «ф.2 ТП 206», ТП 211 КЛ 6 кВ «ТП 1», ТП №1, ф. «39 школа» ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ | № 6293 «08» апреля 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.2019** |
| 28 | Корень Светлана Анатольевна | ул. Кирова д. 16, кв. 4 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6299 «06» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.05.2019** |
| 29 | Аверина Алена Юрьевна | ул. Кирова д. 16, кв. 3 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Кирова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6298 «06» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.05.2019** |
| 30 | Рогель Наталья Павловна | ул. Чкалова, д. 57 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-214, ф. «Чкалова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6321 «29» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 | Строительство линии проводом СИП (согласно расчета) от опоры № 11 до опоры № 11/1 ф. «Чкалова» с установкой одной дополнительной опоры по ул. Радищева от ТП-214 |  | **11.06.19** |
| 31 | Гудков Вадим Владимирович | ул. Некрасова, д. 11 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6322 «29» мая 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **13.06.19** |
| 32 | Бандуров Иван Иванович | ул. Рябиновая, д. 18 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-44, ф. «Сиреневая» ВЛ-0,4 кВ | № 6325 «04» июня 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **18.06.2019** |
| 33 | Горячих Татьяна Ивановна | ул. Трактовая, дом 22 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-28 ф. «Поселок» ВЛ-0,4кВ | № 6329«20» июня 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **01.07.2019** |
| 34 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещение п. ГРЭС Березовая роща | ПС 35/6 кВ «Энергетик» , КЛ-6 кВ «ЦРП-2», ТП-2109, РУ-0,4кВ ТП-2109, ВЛ-0,4 кВ | № 6334 «20» июня 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | Уличное освещение п. ГРЭС Березовая роща | ПС 35/6 кВ «Энергетик» , КЛ-6 кВ «ЦРП-1», ТП-2118, РУ-0,4кВ ТП-2109, ВЛ-0,4 кВ | № 6335 «20» июня 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каптилов Павел Васильевич | г. Троицк, ул. Путевая, в районе жилого дома № 10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6287 «06» апреля 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **15.04.19** |
| 37 | Алешин Игорь Геннадьевич | ул. Бугристая, д. 38 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП-53, ф. «Поселок» ВЛИ-0,4кВ | № 6373 «12» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.07.19** |
| 38 | Бутрик Наталья Владимировна | ул. Гастелло, д. 62 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ-0,4 кВ | № 6374 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **04.10.19** |
| 39 | Зверев Евгений Валерьевич | г. Троицк ул. Еремеева, д. 59, кв.3 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6372 «12» июля 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **16.10.19** |
| 40 | Орешина Лидия Александровна | ул. Субботина, д. 37 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Мичурина» ВЛИ-0,4 кВ | № 6376 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 41 | Цимбал Вера Вячеславовна | ул. Пушкина, д. 37 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Городская I» ВЛИ-0,4 кВ | № 6378 «18» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 42 | Ларичева Галина Николаевна | ул. Васильева, д. 41 | ПС 35/6 кВ «Городская», ф. «Береговой» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП-172, ф. «Васильева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6377 «18» июля 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 43 | Редникова Светлана Анатольевна | ул. Гастелло, дом 46 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Гастелло» ВЛИ-0,4 кВ |  | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **10.09.2019** |
| 44 | Ерин Евгений Викторович | ул. Белинского, 10 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6389 «03» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 45 | Кочкурова Надежда Юрьевна | ул. Инженерная, дом 102 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «Инженерная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6385 «18» июля 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.05.19** |
| 46 | Привалова Валентина Анатольевна | Троицкая, д. 1 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24, ф. «Поселок, Баня» ВЛИ-0,4кВ | № 6390 «03» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **18.09.2019** |
| 47 | Юрченко Любовь Николаевна | ул. Чехова, д. 13 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ | № 6384 «18» июля 2019 г. | 18 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.2019** |
| 48 | Ершов Николай Анатольевич | ул. Еремеева, д. 59, кв.1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6394 «10» сентября 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **24.09.2019** |
| 49 | Куликовских Валентина Гавриловна | ул. Инженерная, д. 60, | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Пекарня» ВЛИ-0,4 кВ | № 6391 «03» сентября 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **21.10.2019** |
| 50 | Афонина Любовь Александровна | ул. Гастелло, д. 61-1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «Дом Школьника» ВЛИ-0,4 кВ | № 6392 «10» сентября 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.2019** |
| 51 | Мельников Владимир Валентинович | ул. Субботина, д. 35 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6398 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.2019** |
| 52 | Подугольникова Ирина Владимировна | ул. Насонкина, 57 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ. | № 6393 «10» сентября 2019 г. | 5 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 53 | Шевчук Татьяна Петровна | ул. Еремеева, д. 57, кв.2 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6396 «10» сентября 2019 г. | 8 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 54 | Потапова Валентина Леонидовна | ул. Еремеева, д. 53, кв.1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6397 «10» сентября 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **27.09.19** |
| 55 | Анисимов Виктор Владимирович | ул. Восточная, д. 119 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6399 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **02.10.2019** |
| 56 | Капитонов Олег Алексеевич | ул. Субботина, д. 55 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-13, ф. «Чехова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6402 «13» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **29.09.19** |
| 57 | Михайлова Ольга Сергеевна | ул. 2 военный городок, дом 79, кв.4 | ПС 110/6 кВ «Станкозаводская», ф. «Пож. депо» КЛ-6 кВ, ТП-35, ф. «ДОС» ВЛИ-0,4 кВ | № 6405 «30» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  | **02.12.2019** |
| 58 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Первомайская, д. 134 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6408 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 59 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Первомайская, д. 128 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6409 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 60 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Первомайская, д. 122 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6410 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 61 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Восточная , 129 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6411 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 62 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Восточная , 143/2 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6412 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 63 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Челюскинцев, 140 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6413 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 64 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Челюскинцев, 131 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6414 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 65 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Черняховского, 13 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6415 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 66 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Талалихина, 135 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Железнодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6416 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 67 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации г. Троицка | г. Троицк, ул. Жданова, 130 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-217, ф. «Железгодорожная» ВЛИ-0,4 кВ | № 6417 «02» октября 2019 г. | 0,08 | 0,22 | III | 550 |  550 |  |  | **05.11.2019** |
| 68 | Ососкова Альбина Михайловна | ул. Тимирязева, 48 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-28 ф. «Поселок» ВЛ-0,4кВ | № 6395 «10» сентября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 69 | Закиров Альберт Махмутович | ул. Береговая, д. 19 Б | ПС 35/6 кВ «Городская», ф. «Береговой» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ,КТП-172, ф. «Береговая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6400 «13» сентября 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 |  550 |  |  |  |
| 70 | Калмыкова Светлана Петровна | ул. Пассажирская, 74 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-37, ф. «ТП -14» ВЛ-6 кВ, ТП-14, ф. «Магазин» ВЛИ-0,4 кВ | № 6420«20» октября 2019 г. | 5 | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **23.10.2019** |
| 71 | Падута Светлана Леонидовна | ул. Первомайская, 35 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, ТП-213, ф. «Фурманова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6418«09» октября 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  |  |
| 72 | Апселямова Татьяна Юрьевна | ул. Русяева 90 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-7, ф. «Русяева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6403«13» сентября 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  |  |
| 73 | Тараканов Игорь Александрович | ул. Береговая 11 | ПС 35/6 кВ «Городская», ф. «Береговой» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП-172, ф. «ул. Васильева» ВЛИ-0,4 кВ | № 6425 «29» октября 2019 г. | 14 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  | **31.10.2019** |
| 74 | Зайцева Лаура Равильевна | ул. Веденеева 74А | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-206» ВЛ-6 кВ, ТП-206,ф. «ТП-211» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-212-214» ВЛ-6 кВ, КТП-212, ф. «С.Лазо» ВЛИ-0,4 кВ | № 6426«29» октября 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  | **11.11.2019**  |
| 75 | Дан Ольга Николаевна | ул. Русяева 26 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ, ТП-50, ф. «ТП 3-13» ВЛ-6 кВ, ТП-2, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ, ВЛИ-0,22 кВ | № 6427«08» ноября 2019 г. | 5  | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **19.11.2019** |
| 76 | Петрова Юлия Александровна | ул. Инженерная 31 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6430«15» ноября 2019 г. | 12 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  |  |
| 77 | РукавишниковАнатолий Федорович  | Индивидуальный гараж по адресу г. Троицк, п. ГРЭС, в районе общежития ул. Энергетиков 1а, | п/ст 35/6 кВ «Энергетик» , ф. «ЦРП-1» КЛ-6 кВ, ТП-2104, РУ-0,4 кВ ТП-2104, ф. «Чайковского» ВЛИ-0,4 кВ |  № 6428«08» ноября 2019 г. | 5  | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **29.11.2019** |
| 78 | ХаббибулинДамир Вакифович | ул. Кирова 21 кв. 4 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф2. «ТП -206» ВЛ-6 кВ, ТП-211, ф. «ТП-1» КЛ-6 кВ, ТП-1, ф. «ТП-39» КЛ-6 кВ, ТП-39, ф. «Путевая» ВЛИ-0,4 кВ | № 6431«15» ноября 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  |  |
| 79 | Штинов Александр Николаевич | ул. Дерибаса 32А | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-205, РУ-0,4 кВ ТП-205 | № 6429«14» ноября 2019 г. | 15 | 0,38 | III | 550 | 550 | Строительство воздушной линии проводом СИП (согласно расчета) 320 метров от РУ-0,4 кВ ТП-205 с установкой опор до границ земельного участка по адресу: ул. Дерибаса 32 А |  |  |
| 80 | КазаченкоЛидия Чижиевна | ул. Русяева 107 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-7, ф. «Мотова» ВЛИ-0,4 кВ | № 6421«20» октября 2019 г. | 8  | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **19.12.2019** |
| 81 | Полежаева Вера Ивановна | ул. Трактовая 12 | Тяговая подстанция ЭЧЭ-58 Ф3 «Золотая Сопка 10 кВ», КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП-24 ф. «Поселок, Почта» ВЛИ-0,4кВ | № 6404«13» октября 2019 г. | 8  | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **24.12.2019** |
| 82 | Стадниченко Виктор Юрьевич | ул. Инженерная 152 кв. 1 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф. «ТП-37» ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП-50, ф. «ТП 7-12» ВЛ-6 кВ, ТП-12, ф. «Поселок» ВЛИ-0,4 кВ | № 6436«24» декабря 2019 г. | 9 | 0,38 | III | 550 | 550 |  |  |  |
| 83 | Карпышева Надежда Юрьевна | ул. Первомайская 80 | ПС 35/6 кВ «Железнодорожная», ф3. «ТП-205» ВЛ-6 кВ, ТП-204, ф. «Попова-1» ВЛ-0,4 кВ | № 6434«17.12.2019 г. | 8  | 0,22 | III | 550 | 550 |  |  | **30.12.2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |