## Раздел 1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП "Электротепловые сети" услуг за 2016 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1.Количество потребителей услуг сетевой организации 5362 по низкому уровню напряжения, 3-я категория надежности потребителей.
1.2.Количество точек поставки всего 6489 и точек поставки, 5070 оборудованных приборами учета электрической энергии.
1.3.Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий 152,5км. в т.ч. СН -40км. и НН -112,50км. и кабельных линий78,98км. в т.ч. СН - 11,52км. и НН - 67,46км.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства составляет 80-90%.

## Раздел 2.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1.Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 0.15449 | 0.2324 | 0.07791
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.15449 | 0.2324 | 0.07791
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 0.13241 | 0.1954 | 0.062987
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.13241 | 0.1954 | 0.062987
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## Разделы 2.2.; 2.3; 2.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
2.2.Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОДС | 0 | 0 | 0 | 0.15449 | 0 | 0 | 0 | 0.13241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0.15449 | 0 | 0 | 0 | 0.13241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059
2.3.В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде проведены работы по замене старого провода на СИП с частичной заменой опор, заменены ввода в ряде домов, в рамках внедрения системы АСКУЭ установлены приборы учета. Проведено обучение персонала оперативно-диспетчерской службы, помимо действующего номера телефона диспетчерской службы установлен дополнительный бесплатный номер телефона для потребителей.
2.4. Прочая информация отсутствует.

## Раздел 3.1
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1.Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование подстанции | Напряжение подстанции, кВ | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г. Троицк | ТП № 2 ул. Островского-городская | 6/0,4 | 0.56 | 0.0214 | 0.0239
2 | г. Троицк | ТП № 3 ул.К Маркса 53 | 6/0,4 | 0.36 | 0.228 | 0.0938
3 | г. Троицк | ТП № 7 ул.Мотова-Гайдара | 6/0,4 | 0.56 | 0.0853 | 0.0416
4 | г. Троицк | ТП № 12 ул.Кирова 81 | 6/0,4 | 0.22 | 0.017 | 0.008
5 | г. Троицк | ТП № 13 ул.Мичурина р-н Дортехшколы | 6/0,4 | 0.56 | 0.124 | 0.07
6 | г. Троицк | ТП № 19 ул.2мик | 6/0,4 | 0.56 | 0.078 | 0.186
7 | г. Троицк | ТП № 23 ул.Мотова-Садовая | 6/0,4 | 0.22 | 0.046 | 0.035
8 | г. Троицк | ТП № 28 ул.Бугристая | 10/0,4 | 0.16 | 0.046 | 0.0162
9 | г. Троицк | ТП № 39 ул.Путевая 8 | 6/0,4 | 0.36 | 0.244 | 0.233
10 | г. Троицк | ТП № 44 ул. Техническая 1 | 6/0,4 | 0.36 | 0.0688 | 0.009
11 | г. Троицк | ТП № 50 ул.Путевая 18 | 6/0,4 | 0.36 | 0.102 | 0.105
12 | г. Троицк | ТП № 53 ул.Приречная | 10/0,4 | 0.22 | 0.004 | 0.009
13 | г. Троицк | ТП № 81 ул.Племстанция | 6/0,4 | 0.36 | 0.36 | 0.236
14 | г. Троицк | ТП № 86 ул.Сибирская 6 територия ПАТП | 6/0,4 | 0.36 | 0.048 | 0.025
15 | г. Троицк | ТП № 203 ул.Интернациональная 45 | 10/0,4 | 0.36 | 0.126 | 0.008
16 | г. Троицк | ТП № 204 ул.Шмидта 90 | 6/0,4 | 0.36 | 0.11 | 0.084
17 | г. Троицк | ТП № 205 ул.Дерибаса 40 | 6/0,4 | 0.36 | 0.207 | 0.198
18 | г. Троицк | ТП № 206 ул.Дерибаса 28 | 6/0,4 | 0.36 | 0.095 | 0.012
19 | г. Троицк | ТП № 207 ул. | 6/0,4 | 0.22 | 0.22 | 0.018
20 | г. Троицк | ТП № 208 ул.Дерибаса 12 | 6/0,4 | 0.36 | 0.132 | 0.07
21 | г. Троицк | ТП № 209 ул.Дерибаса 29 | 6/0,4 | 0.22 | 0.012 | 0.04
22 | г. Троицк | ТП № 210 ул.Гастело 97 | 6/0,4 | 0.36 | 0.053 | 0.004
23 | г. Троицк | ТП № 211 ул. | 6/0,4 | 0.36 | 0.092 | 0.092
24 | г. Троицк | ТП № 212 ул.Чкалова-Серафинович р-н Школа 47 | 6/0,4 | 0.56 | 0.09 | 0.072
25 | г. Троицк | ТП № 213 ул.Шмидта 50 | 6/0,4 | 0.36 | 0.092 | 0.056
26 | г. Троицк | ТП № 214 ул.Чкалова 27 | 6/0,4 | 0.36 | 0.096 | 0.066
27 | г. Троицк | ТП № 217 ул. С Лазо-Папова | 6/0,4 | 0.36 | 0.075 | 0.046

## Разделы 3.2; 3.3; 3.4
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.2.Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде: На сайте компании: 1. размещена информация по алгоритму действия при подаче заявки на техприсоединение и его исполнение; 2. размещен интерактивный калькулятор для расчета стоимости техприсоединения.
3.3.Прочая информация, отсутствует.
3.4.Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 183 | 149 | 81.4208 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 183 | 149 | 81.4208 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения кэлектрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 170 | 146 | 85.8824 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 115 | 83 | 72.1739 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров обосуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 3.5.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
3.5.Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
На сайте компании реализован интерактивный инструмент по расчету стоимости расчета стоимости технологического присоединения.

## Раздел 4.1.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 214 | 179 | 83.6449 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 183 | 149 | 81.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) Обращение на перевод на двойной тариф. | 9 | 8 | 88.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 183 | 149 | 81.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 183 | 149 | 81.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 4.2.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "ЭТС" |  | г.Троицк ул.Кирова 81 | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36 | Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 Обед с 12-00 до 12-45. | Прием: - заявок на техприсоединение, заключение договоров электроснабжения; -показаний приборов учета. | 4 | 5 | 0 | нет

## Раздел 4.3
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.3.Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8 (35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8(35163) 5-07-81 ; 8 800 700 75 36
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 237
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 237
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0.3
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2
4.4.Наибольшее число обращений связано со сверкой показаний приборов учета.
4.5.Дополнительные услуг предприятие неоказывает.
4.6.Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения включают посещение инспекторами данную категорию потребителей с целью разъяснений по возникающим вопросам и снятия показаний приборов учета.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. В 2016 году не проводились.
4.8.Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей: организован отдельный кабинет для приема потребителей, выделена дополнительная телефонная линия, размещается информация на сайте компании, выпускаются информационные ролики на радио.

## Раздел 4.9.
Приложение 7
к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 1831-э
4.9. Информация по обращениям потребителей.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 10 | 2016-01-11 | 13-20 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [11 empty] | 150
2 | 75 | 2016-01-19 | 10-00 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
3 | 121 | 2016-01-26 | 09-35 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
| 259 | 2016-02-17 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
| 267 | 2016-02-20 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
| 313 | 2016-02-28 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
4 | 317 | 2016-03-03 | 09-00 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
5 | 365 | 2016-03-16 | 11-00 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
6 | 377 | 2016-03-17 | 10-12 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
7 | 528 | 2016-04-14 | 13-15 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
8 | 539 | 2016-04-19 | 14-00 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
9 | 545 | 2016-04-22 | 10-20 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
10 | 700 | 2016-05-24 | 13-40 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
11 | 706 | 2016-05-25 | 09-00 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
12 | 725 | 2016-05-26 | 10-20 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0
13 | 1091 | 2016-07-21 | 08-30 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
14 | 1095 | 2016-07-22 | 11-15 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
15 | 1202 | 2016-08-19 | 16-10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
16 | 1220-1221 | 2016-08-22 | 10-10 | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2
17 | 1360 | 2016-09-13 | 14-55 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1
18 | 1433 | 2016-09-22 | 13-20 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
19 | 1454-1455 | 2016-09-27 | 09-10 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
20 | 1638 | 2016-10-10 | 09-05 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
21 | 1655 | 2016-10-13 | 10-10 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
22 | 1900 | 2016-11-14 | 15-20 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1
23 | 1933 | 2016-11-22 | 16-00 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1
24 | 1991 | 2016-11-30 | 14-30 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0
25 | 2008 | 2016-12-05 | 10-00 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1
26 |  |  |  | 149 | [17 empty] | 149
| Итого: |  |  | 179 | 2 | [5 empty] | 22 |  |  | 8 | [7 empty] | 149