## форма 8.1
11б.14) Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации за 2015год.
МУП"Электротепловые сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Характеристика и причина аварии
12 | 2 | 3 | 29 | 31 | 32 | 32
1 | МУП "ЭТС" | ТП-205 | 13,54,2015.01.23 | 13,55,2015.01.23 | 0.25 | Повреждение в сетях потребителя.
2 | МУП "ЭТС" | ТП-3 | 15,00,2015.02.12 | 15,30,2015.02.12 | 0.5 | Повреждение в сетях потребителя.
3 | МУП "ЭТС" | ТП-28 | 13,48,2015.03.19 | 14,40,2015.03.19 | 1 | Повреждение в сетях потребителя.
4 | МУП "ЭТС" | ТП-2117 | 22,10,2015.03.27 | 22,35,2015.03.27 | 0.9 | Повреждение в сетях потребителя.
5 | МУП "ЭТС" | ТП-50 | 16,45,2015.04.23 | 17,10,2015.04.23 | 0.9 | Повреждение в сетях потребителя.
6 | МУП "ЭТС" | ТП-13 | 13,10,2015.05.08 | 13,45,2015.05.08 | 0.6 | Повреждение в сетях потребителя.
7 | МУП "ЭТС" | ТП-3 | 13,58,2015.05.10 | 16,48,2015.05.10 | 2.2 | Повреждение в сетях потребителя.
8 | МУП "ЭТС" | ТП-13 | 23,15,2015.05.12 | 02,10,2015.05.12 | 1.5 | Повреждение в сетях потребителя.
9 | МУП "ЭТС" | ТП-204 | 13,35,2015.05.15 | 14,25,2015.05.15 | 1.15 | Повреждение в сетях потребителя.
10 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 23,05,2015.05.16 | 00,30,2015.05.16 | 1.4 | Повреждение в сетях потребителя.
11 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 10,30,2015.05.18 | 11,45,2015.05.18 | 1.25 | Повреждение в сетях потребителя.
12 | МУП "ЭТС" | ТП-44 | 20,03,2015.05.19 | 20,39,2015.05.19 | 0.55 | Повреждение в сетях потребителя.
13 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 14,50,2015.05.20 | 15,45,2015.05.20 | 0.9 | Повреждение в сетях потребителя.
14 | МУП "ЭТС" | ТП-203 | 14,49,2015.05.22 | 15,11,2015.05.22 | 1.36 | Повреждение в сетях потребителя.
15 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 11,23,2015.05.26 | 11,53,2015.05.26 | 1.2 | Повреждение в сетях потребителя.
16 | МУП "ЭТС" | ТП-53 | 15,00,2015.06.09 | 15,40,2015.06.09 | 0.95 | Повреждение в сетях потребителя.
17 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 12,35,2015.06.08 | 13,25,2015.06.08 | 1 | Повреждение в сетях потребителя.
18 | МУП "ЭТС" | ТП-50 | 15,15,2015.06.14 | 16,30,2015.06.14 | 2.2 | Повреждение в сетях потребителя.
19 | МУП "ЭТС" | ТП-3 | 13,45,2015.06.18 | 14,00,2015.06.18 | 0.5 | Повреждение в сетях потребителя.
20 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 22,15,2015.07.01 | 22,30,2015.07.01 | 1.2 | Повреждение в сетях потребителя.
21 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 16,25,2015.07.12 | 16,43,2015.07.12 | 2 | Повреждение в сетях потребителя.
22 | МУП "ЭТС" | ТП-208 | 13,55,2015.07.13 | 14,55,2015.07.13 | 1 | Повреждение в сетях потребителя.
23 | МУП "ЭТС" | ТП-214 | 14,00,2015.07.13 | 15,00,2015.07.13 | 1 | Повреждение в сетях потребителя.
24 | МУП "ЭТС" | ТП-204 | 19,10,2015.07.18 | 19,50,2015.07.18 | 1.4 | Повреждение в сетях потребителя.
25 | МУП "ЭТС" | ТП-2104 | 21,35,2015.08.04 | 22,05,2015.08.04 | 1.2 | Повреждение в сетях потребителя.
26 | МУП "ЭТС" | КТП-53 | 06,50,2015.08.07 | 16,53,2015.08.07 | 1.5 | Повреждение в сетях потребителя.
27 | МУП "ЭТС" | КТП-53 | 19,20,2015.08.11 | 20,10,2015.08.11 | 1.3 | Повреждение в сетях потребителя.
28 | МУП "ЭТС" | ТП-2103 | 08,20,2015.09.15 | 09,20,2015.09.15 | 1 | Повреждение в сетях потребителя.
29 | МУП "ЭТС" | ТП-2104 | 21,00,2015.10.03 | 21,45,2015.10.03 | 0.75 | Повреждение в сетях потребителя.
30 | МУП "ЭТС" | ТП-2 | 14,35,2015.10.04 | 16.42,2015.10.04 | 2.11 | Повреждение в сетях потребителя.
31 | МУП "ЭТС" | ТП-2106 | 07,00,2015.10.22 | 21,45,2015.10.05 | 2.75 | Повреждение в сетях потребителя.
37.52